## Sheet1
ООО "Тех-Сервис"
Адрес: 628403, Россйская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, 31-61 Телефоны: (3462) 62-14-56, 366-826, т/ф 356-536
Прайс-лист
19 Августа 2011 г.
Наименование товаров | Розничные
(без учета НДС и НП)
Агрегаты
Агрегат L’unite Hermetique АЕZ 4430 EHR, Qо=327Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22 | 9200 | шт
Агрегат L’unite Hermetique САJ 2464 ZBR, Qо=1491Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+32С 220В, R404A | 18900 | шт
Агрегат L’unite Hermetique САJ 9513 TMHR, Qо=1348Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22/R502 | 16800 | шт
Водянка
Ремкомплекты
Прокладка Pentek BB(151122) для корпуса фильтра Big Blue | 510 | шт
Ремкомплект солевого клапана 2850/1700 | 210 | шт
Водянка
Адаптер 2750/2850 | 400 | шт
Бактерицидная установка Роса-УФ-10, 220В, лампа 75Вт, 0,8МПа, 1,5", 10 м3/ч | 31400 | шт
Датчик уровня воды AQUA GMS 10A | 850 | шт
Дистрибьютор лучевой 2750 | 1200 | шт
Дозирующий насос Aqua HC 100 P-1 | 10930 | шт
Дозирующий насос Aqua HC 797 PI-1 | 12110 | шт
Дозирующий насос ProMinent BT4B1602PPT2000UA000000, Herzog | 20360 | шт
Дозирующий насос ProMinent GALA1005PPE200UA110000, Herzog | 29530 | шт
Дозирующий насос ProMinent GALA1602NPB200UA110000, Herzog | 36240 | шт
Дозирующий насос Stenner 85MHP5 | 13730 | шт
Инжектор Micronizer W988Z | 400 | шт
Клапан Magnum Logix CV742F, 1,5" | 22740 | шт
Клапан управления Pentair Water 17928-1600 1,5"СС, таймер, для реагентных фильтров, умягчителей | 23760 | шт
Клапан управления Pentair Water 17936-2850 1,5"СС, таймер, для фильтров с обратной промывкой | 23760 | шт
Комплект присоед. фитингов, ПВХ, клей(внутр) EP, 40мм, AquaMatic K524103 | 1830 | шт
Компрессор воздушный Экодар CVP (аэрация 35л/мин, 10бар, R1/4, 150Вт) | 10340 | шт
Корпус фильтра Park RT-1665 | 15200 | шт
Корпус фильтра Pentek Big Blue w/PR 20" | 3700 | шт
Мембранный элемент Toray TMH10A, 9,1 м3/сутки, раб. поверх. 8м2, 99,30%, 0,69МПа | 11850 | шт
Наполнитель для фильтров-обезжелезивателей MTM, 28 л | 2570 | шт
Насос Grundfos JP5 | 7600 | шт
Насос Kolmeks AE-20/2, G3/4, 3500 об/мин., б/у | 6000 | шт
Насос Lowara CAEM 120/5 | 7200 | шт
Поплавковый расходомер/Ротаметр +GF+ 335 PSU/EPDM, DN40, d50 (600-6000 л/ч) | 9760 | шт
Расходомер Zenner ETK-N0513020 | 620 | шт
Фидер реагентный J7181-03 113гр, 3,8л | 5300 | шт
Фильтрующий элемент Pentek EP-BB | 850 | шт
Фильтрующий элемент Pentek R30-20BB | 750 | шт
Фильтрующий элемент Pentek R50-BB | 520 | шт
Фильтрующий элемент Pentek RFC20-BB угольный | 2500 | шт
Фильтрующий элемент ЭФМ 250-5ВВА | 280 | шт
Клапаны
Катушка к соленоидному клапану 240 RA, 220V | 920 | шт
Клапан соленоидный DANFOSS EVR 6 с катушкой | 3850 | шт
Клапан соленоидный Emerson Alco 100RB 2T2(z) (1/8", 3мм) PCN801210 | 2100 | шт
Клапан соленоидный Emerson Alco 200RB 3T3 (3/16", 5мм) PCN801239 | 2500 | шт
Клапан соленоидный Emerson Alco 200RB 4T4(z) (1/4", 6мм) PCN801179 | 2500 | шт
Клапан соленоидный Emerson Alco 200RB 6T4(z) (3/8", 10мм) PCN801183 | 3000 | шт
Клапан электр. Sirai, G1/2x13.5, 20bar L182B01-ZB10A | 2000 | шт
Клапан электр. Sirai, G3/4x18, 20bar L182B01 | 2200 | шт
Клапан электромаг. подачи воды посудомоучных, стиральных машин и конвекционных | 1800 | шт
Клапан электромагнитный CEME 8616 ,1", нормально-закрытый | 2900 | шт
Клапан электромагнитный CEME 8716 ,1", нормально-открытый | 2900 | шт
Смотровое стекло BC-SG-12, 1/2" с индикатором влажности хладагента | 720 | шт
Смотровое стекло BC-SG-58, 5/8" с индикатором влажности хладагента | 810 | шт
Шаровый вентиль со смотровым стеклом BC-BVS-12 | 1430 | шт
Шаровый вентиль со смотровым стеклом BC-BVS-38 | 1300 | шт
Шаровый вентиль со смотровым стеклом BC-BVS-58 | 1480 | шт
Компрессора
Компрессоры на 12
Компрессор Atlant С-К 120, R12 | 1600 | шт
Компрессор Atlant С-К 140, R12 | 1670 | шт
Компрессор Atlant С-К 200, R12 | 2100 | шт
Компрессоры на 134
Компрессор Embraco Aspera NE 1130 Z, низкотемп., Qо=322Вт при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С, 220В, R-134А | 3970 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 2134 Z, низкотемп., Qо=356Вт при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R-134а | 5180 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 6210 Z, среднетемп., Qо=513Вт при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R-134а | 5500 | шт
Компрессор Embraco Aspera Т 6213 Z, среднетемп., Qо=523Вт при Tо=-15С; Tк=+45С, 220В, R-134a | 7450 | шт
Компрессор Konor GQY 90 AА, низкотемпературный, при - 23,3 - 245 Вт, R-134а | 3080 | шт
Компрессор L’unite Hermetique AE 1412 Y, низкотемп., Qo=305Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B, R134A | 5200 | шт
Компрессоры на 22
Компрессор Copeland CRLQ-0350-TFD-523, 10380 Вт, 380В, R22 | 46300 | шт
Компрессор Copeland ZR-22-K3E-PFJ-522, 5395 Вт, 220B, R22/R404/R134 | 17900 | шт
Компрессор Copeland ZR-28-К3-TFD-522, 6955 Вт, 380B, R22 | 18900 | шт
Компрессор Copeland ZR-48-К3E-TFD-522, 11960 Вт, 380B, R22/R404/R134 | 23550 | шт
Компрессор Copeland ZR-61-KCE-TFD-522, 14760 Вт, 380В, R22/R404/R134 | 39000 | шт
Компрессор Danfoss Maneurop MT40JH4, 10475Вт, 380В, R22 | 26300 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 2125 Е, низкотемп., Qo=293Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 4860 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 2134 Е, низкотемп., Qo=429Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 5180 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 6210 Е, среднетемп., Qo=416Bт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 4900 | шт
Компрессор Embraco Aspera NE 9213 Е, среднетемп., Qo=593Bт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 6100 | шт
Компрессор Embraco Aspera NJ 2178 Е, низкотемп., Qo=912Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 11020 | шт
Компрессор Embraco Aspera NJ 2190 E, низкотемп., Qo=1060Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-22 | 11800 | шт
Компрессор L’unite Hermetique RGА 5492 E, Qo=2242Bт при То=+7,2С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 7900 | шт
Компрессор L’unite Hermetique RK 5480 E, Qo=1926Bт при То=+7,2С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 7600 | шт
Компрессор L’unite Hermetique RK 5510 E, Qo=2505Bт при То=+7,2С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 7730 | шт
Компрессор L’unite Hermetique RK 5515 E, Qo=3599Bт при То=+7,2С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 7850 | шт
Компрессор L’unite Hermetique RK 5515 W, Qo=3599Bт при То=+7,2С;Tk=+54,5C, 220B, R22/R407 | 7900 | шт
Компрессор L’unite Hermetique САJ 9510 T, Qo=956Bт при То=-15С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 11600 | шт
Компрессор L’unite Hermetique САJ 9513 Т, Qo=1074Bт при То=-15С;Tk=+54,5C, 220B, R22 | 12200 | шт
Компрессор Mitsubishi GT-A5539EAS57, R22, 380V | 65470 | шт
Компрессор Mitsubishi HHV 92 FAA - YB, R22, инвертор | 80000 | шт
Компрессор хол. герметичный КН 630(2), 640Вт, 380В, R22 | 4600 | шт
Компрессоры на 404
Компрессор Embraco Aspera NEK 2125 GK, низкотемп., Qo=341Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B, R-404а | 4700 | шт
Компрессор Embraco Aspera NEK 6210 GK, среднетемп., Qo=566Bт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220В, R-404а | 4900 | шт
Компрессор Embraco Aspera NEK 6213 GK, среднетемп., Qo=884Вт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220В, R-404а | 5780 | шт
Компрессор Embraco Aspera NEK 6217 GK, среднетемп., Qo=910Вт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220В, R-404а | 6300 | шт
Компрессор Embraco Aspera NJ 9232 GK, среднетемп., Qo=1501Вт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220В, R-404 | 11770 | шт
Компрессор Embraco Aspera NJ 9238 GK, среднетемп., Qo=1903Вт при То=-15,3С;Tk=+54,5C, 220В, R-404а | 13100 | шт
Компрессор L’unite Hermetique CAJ 2446 Z, низкотемп., Qo=1194Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B,R-404а | 13600 | шт
Компрессор L’unite Hermetique САJ 2464 Z, низкотемп., Qo=1611Вт при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B, R-404A | 14020 | шт
Компрессоры на 502
Компрессор L’unite Hermetique CAJ 2446 L, низкотемп., Qo=1106Bт при То=-23,3С;Tk=+54,5C, 220B,R-502 | 13200 | шт
Компрессоры на 600
Компрессор Atlant С-КH 130, R600 | 1700 | шт
Компрессор Atlant С-КH 90, R600 | 1700 | шт
Компрессор Atlant С-КН 150, R600a | 1850 | шт
Кондиционеры
Внешний блок кондиционера Daikin R25CV1A | 14600 | шт
Внешний блок кондиционера Daikin R35CV1A | 17150 | шт
Внешний блок кондиционера Daikin R60CV1A | 49300 | шт
Внешний блок кондиционера General Climate GU-S09HR | 12700 | шт
Внешний блок кондиционера General Climate GU-S12HR | 14100 | шт
Внешний блок кондиционера Midea MSE-09HR | 9870 | шт
Внешний блок кондиционера Midea MSE-12HR | 11470 | шт
Внутренний блок кондиционера Daikin FT35CV1A8 | 7350 | шт
Внутренний блок кондиционера Daikin FT50FVM | 18700 | шт
Внутренний блок кондиционера Daikin FT60FVM | 21150 | шт
Внутренний блок кондиционера General Climate GC-S09HR | 5540 | шт
Внутренний блок кондиционера General Climate GC-S12HR | 5860 | шт
Внутренний блок кондиционера Midea MSE-09HR | 4200 | шт
Кондиционер напольный мобильный General Climate GCP-09ERA1N1 | 27200 | шт
Кондиционер напольный мобильный General Climate GCP-12ERA1N1 | 32000 | шт
Кронштейн 450*450 с крепежом | 450 | компл
Кронштейн 600*600 с крепежом | 800 | компл
Кронштейн 830*600 с крепежом | 1400 | компл
Общепит
Командный аппарат для конфекционной печи 120мин | 3500 | шт
Комфорка EGO 11.22454.237, 220х220мм, 2,6кВт, 230В, квадратная (Италия) | 12300 | шт
Провод, кабель
Кабель ПВС 3х1,5 бухта, 100м | 3840 | шт
Провод греющий CalorFlex 230V, 120W, 3 метра | 600 | шт
Провод греющий CalorFlex 230V, 160W, 4 метра | 700 | шт
Провод греющий CalorFlex 230V, 200W, 5 метров | 800 | шт
Провод греющий CalorFlex 230V, 40W, 1 метр | 500 | шт
Провод греющий CSC2 1.0, 40W, 1 метр | 700 | шт
Провод греющий CSC2 4.0, 4 метра | 1300 | шт
Провод греющий CSC2 5.0, 200W, 5 метров | 1500 | шт
Провод греющий серый, бухта 4м | 600 | шт
Провод греющий серый, бухта 5м | 700 | шт
Провод греющий серый, бухта 6м | 800 | шт
Фреоны
Фреон R-12, 13,6 кг | 8500 | шт
Фреон R-134A, 13,6 кг | 6400 | шт
Фреон R-134A, 340г | 500 | шт
Фреон R-141b, 25 кг | 9000 | шт
Фреон R-22, 13.6 кг | 4900 | шт
Фреон R-404A, 10,9 кг | 5450 | шт
Фреон R-406A, 13,6 кг | 5000 | шт
Фреон R-410А, 11,3 кг | 6300 | шт
Фреон R-600A, 420г | 500 | шт
Фреон R-600A, 6,5 кг | 4200 | шт
Холодильное оборудование
Блоки управления
Блок управления МСК-301-83 средне- и низкотемп. холодильными машинами с автооттайкой | 2800 | шт
Замедлитель скорости вращения EDC LAC-4 | 3460 | шт
Замедлитель скорости вращения вентилятора Eckerle EFC-4A, 230V | 4100 | шт
Замедлитель скорости вращения ЕLIWELL FASEC 33 220V | 2550 | шт
Микропроцессор ELIWELL 974 LX | 2500 | шт
Помпа "Sauermann" SI2750N, для откачки конденсата | 4700 | шт
Помпа дозирующая моющее средство для п/моечных машин | 1900 | шт
Универсальный блок защиты асинхронного двигателя УБЗ-301М, 5-50 А | 3800 | шт
Воздухоохладители
Воздухоохладитель SHP-6 | 6000 | шт
Воздухоохладитель SHS-13 | 7000 | шт
Инструмент
Инструмент для замены ниппеля под давлением Wigam EW3900 | 1360 | шт
Инструмент для прокола труб вентильный BVP31 1/4-1/8 | 210 | шт
Клещи для прокола труб Imperial PT-109 1/4"-1/2" | 650 | шт
Муфта CPS QCH14P, ВД 1/4"SAE, внешняя резьба 90 | 1700 | шт
Набор вальцовок и бортовок W275L Wigan | 4200 | шт
Набор заправочных шлангов Imperial 800 Series | 1900 | шт
Труборез Ridgid 103, 1/8"-5/8" (3мм-16мм) | 800 | шт
Труборез Ridgid 104, 3/16"-15/16" (5мм-24мм) | 800 | шт
Труборез Wigam CH-274, 1/8-1" 1/8, (4-28мм) | 400 | шт
Манометрия
Вакуумметр с вентелем Wigam W1VPF80/4 | 1600 | шт
Коллектор манометрический MV2, 2-х вент. | 1600 | шт
Манометр Honeywell 10 bar | 800 | шт
Масло
Масло Suniso 4 GS 4 л. | 1300 | шт
Масло TRITON SEZ 68 (1 литр) | 1000 | шт
Масло TRITON SEZ 68 (5 литров) | 4500 | шт
Масло синтетическое BSE 170, 10л. | 18650 | шт
Масло синтетическое Suniso SL 32, 1 л. | 750 | шт
Масло синтетическое Suniso SL 32, 4 л. | 2650 | шт
Масло фреоновое EMKARATE RL 68H 1л. | 1200 | шт
Масло фреоновое ХФ-22-24 7,1л. (R22) | 1100 | шт
Микродвигатели
Вентилятор S2D300-AP02-30, 230/400V, 195/275W, 2600/2850 об/мин | 11670 | шт
Вентилятор YJF12038HS 20W 2500об/мин 120х120х38 | 550 | шт
Крыльчатка 5-лопастная алюминиевая 300мм | 60 | шт
Микродвигатель EBM, 34 Вт, б/к | 690 | шт
Микродвигатель EM672 (240V, 2400 об/мин, 60Hz-27A) | 900 | шт
Микродвигатель FMI S.r.l., 10 Вт, б/к | 450 | шт
Микродвигатель FMI S.r.l., 16 Вт, б/к | 670 | шт
Микродвигатель FMI S.r.l., 25 Вт, б/к | 920 | шт
Микродвигатель FMI S.r.l., 5 Вт, б/к | 350 | шт
Микродвигатель SM672 (240V, 3000об/мин, 50/60Hz-0,55/0,32А) | 930 | шт
Микродвигатель для Стинола | 800 | шт
Пайка
Газ "MAPP" 399 гр | 550 | шт
Газ "MAPP" 453 гр | 600 | шт
Горелка CPS BRHT1 с автоподжигом | 2270 | шт
Карандаш La-Co герметизирующий по алюминию | 900 | шт
Карандаш тефлоновый "La-Co" для гермет. резб. соед | 300 | шт
Припой Felder Ag 105 L-Ag40Sn с флюсом (Ag40; Cu30; Zn28; Sn2) | 700 | шт
Припой Felder Ag 206 L-Ag20 с флюсом (Ag20; 44Cu; 36 Zn) | 400 | шт
Припой Harris 5 | 40 | шт
Припой по алюминию UNI-4300 | 580 | шт
Флюс ФК 235 | 300 | шт
Реле
Реле давления Alco PS1-A3A | 1400 | шт
Реле давления Alco PS1-A5A | 1460 | шт
Реле давления Alco PS2-A7A, PCN4353400-5 | 2100 | шт
Реле дифференциального давления Alco FD113ZU | 3500 | шт
Реле электронное 90.3747 12В | 40 | шт
Реле электронное G4B-112T1CUS 220-240V | 230 | шт
Теплоизоляция
Теплоизоляция K-FLEX 6x06, 2м | 18 | м
Теплоизоляция K-FLEX 6x10, 2м | 21 | м
Теплоизоляция K-FLEX 6x15, 2м | 24 | м
Теплоизоляция K-FLEX 6x18, 2м | 27 | м
Термостаты
Термостат Siemens QAF 81.6 защиты от замерзания вод.обогрев. и фреон. охл. | 3800 | шт
Термостат К59 Ranco для "Стинол" | 200 | шт
Термостат Т-150 | 350 | шт
Термостат Т-32М | 550 | шт
Термостат ТАМ 112-1М | 200 | шт
Термостат ТАМ 113 | 200 | шт
Термостат ТАМ 133-1М | 200 | шт
Термостат ТАМ 145-2М | 200 | шт
ТРВ
Вставка ТРВ Danfoss, Alco | 390 | шт
Корпус ТРВ Danfoss TE 5 | 1500 | шт
ТРВ Danfoss TEF 2, R12 | 1700 | шт
ТРВ Emerson Alco TIE-HW PCN 800975, R12/R134a | 1100 | шт
Узел клапанный Danfoss TE5 №2 | 1450 | шт
Труба медная, фитинги
Гайка 1/2" NS4/12 | 90 | шт
Гайка 1/4" NS4/6 | 50 | шт
Гайка 3/8" NS4/10 | 70 | шт
Переходник 1/4" 1/4" | 100 | шт
Труба медная 1/2"х0,81 (12,70мм, бухта 15м) | 5430 | шт
Труба медная 1/4"х0,75 (6,35мм, бухта 15м) | 2350 | шт
Труба медная 3/8"х0,81 (9,52мм, бухта 15м) | 3800 | шт
Труба медная 6мм х 0,75 (бухта 15м) | 2030 | шт
Труба медная 7/8"х1,143 (22,20мм, бухта) | 9420 | шт
Угол двухраструбный медный, 90гр, пайка 12мм | 20 | шт
Угол двухраструбный медный, 90гр, пайка 15мм | 23 | шт
Угол двухраструбный медный, 90гр, пайка 18мм | 40 | шт
ТЭНы
Нагреватель картера PTC35W для компрессоров Maneurop | 1168 | шт
Фильтра
Фильтр газовый осушительный Alco ASD-28S3, 3/8", пайка | 1630 | шт
Фильтр газовый осушительный Alco ASD-28S4, 1/2", пайка | 1650 | шт
Фильтр газовый осушительный Alco ASD-35S5, 5/8", пайка | 1780 | шт
Фильтр-осушитель 50 гр. 3/8"-3/8" | 70 | шт
Фильтр-осушитель Alco ADK-163, 3/8", резьба, Q=24.1кВ | 760 | шт
Фильтр-осушитель Castel 4216/5 (165), 5/8", резьба | 810 | шт
Фильтр-осушитель Danfoss DCL 032S, 1/4", пайка | 290 | шт
Фильтр-осушитель Danfoss DCL 033S, 3/8", пайка | 300 | шт
Фильтр-осушитель Danfoss DCL 052S, 1/4", пайка | 320 | шт
Фильтр-осушитель Danfoss DCL 163, 3/8", резьба | 1350 | шт
Фильтр-осушитель антикислотный Danfoss DAS 084SV-V, 1/2", пайка, Q=10кВт, 3,5г. на всас. | 1470 | шт
Холодильное оборудование
Дренажная трубка 31 CF 302, D=20мм, (бухта 20м) | 570 | шт
Испаритель "Смоленск" | 1300 | шт
Насос вакуумный BC-VP-215, 2 ступ., 43 л/мин | 6570 | шт
Регулятор давления конденсации SD-1.3 AC для кондиционеров 6-14кВт | 1750 | шт
Редуктор давления Honeywell D 06 F-1A, 1" | 2950 | шт
Редуктор давления Watts DRV25N | 2750 | шт
Трубка капилярная BC-900D, 0,9м | 200 | шт
Трубка капилярная BC-900D, 0,9м с депрессором | 250 | шт
Электротовары
Авт. выкл. АЕ1031М-2УХЛ in16A | 50 | шт
Авт. выкл. АП50Б-3МТ У3 in 25A | 400 | шт
Авт. выкл. АП50Б-3МТ У3 in16A | 370 | шт
Авт. выкл. ВА51-25-3400 УХЛ3 in 16A | 270 | шт
Авт. выкл. ВА51-35М1-340010 40A | 1500 | шт
Авт. выкл. ВА51-35М1-340010 63A | 1500 | шт
Авт. выкл. ВА51-35М1-340010 in 100A | 1800 | шт
Авт. выкл. ВА57-31-340010 in 16A | 1500 | шт
Блок зажим. контактов БЗ-24 10 пар 25А | 80 | шт
Блок зажим. контактов БЗ-24 5 пар 25А | 40 | шт
Блок зажим. контактов БЗН27 8 пар 63А | 230 | шт
Блок питания 220/24-500mA | 250 | шт
Блок питания TDCpower DE-105-24G 220/24-105VA | 350 | шт
Вилка штепсельная Makel | 32 | шт
Вилка штепсельная с з/к B16 | 22 | шт
Вилка штепсельная с з/к Makel | 52 | шт
Вилка штепсельная с з/к угловая Viko | 52 | шт
Выключатель 1кл. А16-131 Светоприбор | 63 | шт
Выключатель 2кл. А56-134 Светоприбор | 71 | шт
Кнопка "Пуск" 2-р 10А | 70 | шт
Кнопка "Стоп" 2-з 10А | 70 | шт
Лампа бактерицидная Philips TUV 30W | 490 | шт
Лампа контрольная 220В (оранжевая) | 70 | шт
Лампа люм. Osram L18W/765 | 35 | шт
Лампа накаливания ЛОН 40Вт | 15 | шт
Лампа накаливания ЛОН 60Вт | 15 | шт
Лампа накаливания с отражателем Osram 60W | 20 | шт
Лампа накаливания с отражателем Philips 60W | 20 | шт
Лампа накаливания с отражателем Pila 40W | 20 | шт
Лампа ультрафиолетовая R-CAN S810RL | 2500 | шт
Переключатель ТПКП-М 220В-32А, 380В-18А | 500 | шт
Пускатель ПМ12-010240-380 У3 | 820 | шт
Пускатель ПМ12-025601-380 | 280 | шт
Пускатель ПМ12-025601-380 + РТТ 13-1-25 | 1100 | шт
Пускатель ПМ12-063151-220 | 800 | шт
Пускатель ПМЛ-1631 7-10А, 220В | 1920 | шт
Розетка РА16-255 Светоприбор | 45 | шт
Розетка с з/к РА16-254 Светоприбор | 55 | шт
Розетка с з/к РА16-757 2п Прима | 90 | шт
Трансформатор 220В/12В | 120 | шт
Íàñòðîéêà
Îáíîâèòü